EK-1

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

## Yatırımcı(lar)ın TÜBİTAK BİLGEM’e TEA için başvuruları sırasında talep edilecek gerekli RES bilgileri aşağıda listelenmiştir:

- EPDK tarafından verilen önlisans/lisans belgesi (genel ve özel hükümlerinin tamamı) veya lisanssız üretim için eşdeğer belge,

- Yatırımcının iletişim bilgileri, temas noktası bilgileri,

- Kullanılacak olan Rüzgar Türbinlerinin adedi, gücü, üretici bilgileri, marka ve model bilgisi,

- Rüzgar Türbinlerinin detaylı fiziki ölçüleri (paratoner dahil) (mümkünse dış görünümünün Bilgisayar Destekli Tasarım çizimleri),

- RES saha koordinatları (ED50 ve WGS84 formatında),

- Rüzgar Türbinlerinin koordinatları (ED50 ve WGS84 formatında),

- Rüzgar Türbinlerinin kanatları ve gövdesinin yapıldığı malzeme türü,

- Rüzgar Türbin kanatlarının ortalama ve maksimum dönüş hızı ve yönselliği,

- Rüzgar Türbin kanatlarının maksimum eğimi,

- Rüzgar Türbininin elektromanyetik gürültü ölçümleri,

- Lisanssız başvurular için YEGM tarafından verilmiş Teknik Değerlendirme Raporu.