| PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bileşen Kodu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Değerlendirmeye Alınması |  |  | KABUL / RED |  |  |
| Ekipmanın Proje Öncesi Durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Markası ve Modeli |  |  | Kurulu Gücü (kW) |  | Adedi |  | Yıllık Ortalama İşletme Yükü (kW) |  |  |  |  | Birim Enerji Tüketimi (kW) |  | Birim Enerji Kaybı (kW) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  | (b) |  |  |  |  | (c) |  | (d) = a x (c – b) |  |
| Ekipman Üzerinde Proje Kapsamında Uygulanacak Önlemler ve Beklenen Sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önlem |  | Uygulama Konusu |  |  | Mal veya Hizmet Alımları |  |  | Alımın Bedeli (TL) |  |  | Geri Kazanılan Birim Enerji (kW) |  |  |  | Birim Enerji Tüketimi (kW) |  | Birim Enerji Kaybı (kW) |  |
| Enerji Verimliliğinin Artırılması |  |  |  |  |  |  |  | (m) |  |  |  |  |  |  | (e) |  | (f) = a x (e – b) |  |
| Atık Enerji Geri Kazanımı |  |  |  |  |  |  |  | (n) |  |  | (g) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemin Proje Öncesi Durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  | Sistemi Oluşturan Alt Bileşenler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Birim Enerji Kaybı (kW) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (h) |  |
| Sistem Üzerinde Proje Kapsamında Uygulanacak Önlemler ve Beklenen Sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önlem |  | Uygulama Konusu |  |  | Mal veya Hizmet Alımları |  |  | Alımın Bedeli (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  | Birim Enerji Kaybı (kW) |  |
| Kayıp ve Kaçakların Giderilmesi |  |  |  |  |  |  |  | (p) |  |  |  |  |  |  |  |  | (k) |  |
| PROJEYİ HAZIRLAYAN ŞİRKETİN İMZA VE KAŞESİ | PROJEYİ SUNAN İŞLETMENİN İMZA VE KAŞESİ |  |  | DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞKANININ İMZASI |  |  | Bileşen Bedeli (TL) |  | Bileşen Birim Enerji Kazancı (kW) - BEK |  |  |  |  | Bileşen Birim Enerji Kazancı İçindeki Elektrik Enerjisi Kazancı (kW) - BEEK |  |  |  | Bileşen Yıllık İşletme Süresi (h) - YİS |
|  |  |  |  |  |  |  | (m) veya (n) veya (m+n) veya (p) |  | (d-f+g) veya (h-k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROJEYİ SUNAN İŞLETMENİN LOGOSU |  |  |

| PROJE VERİMLİLİK BİLEŞENİ TABLOSU HAZIRLAMA KILAVUZU |  |
| --- | --- |
| Madde 1 | İşletmenin kısa adı / Proje kısa adı /xx Aynı kodlama ile tüm bilgilerin yer aldığı Proje arşivi oluşturulacak. Bu arşivde; sağlanan destek sonucunda elde edilen enerji tasarrufu ile birlikte yerinden incelemelerde gözlenen ancak Proje kapsamına alınmayan enerji tasarruf potansiyelleri de öncelikle yer alacak. |
| Madde 2 | Elektrik motoru, kazan, fırın, soğutucu, klima, pompa, fan, kompresör, asansör, bantlı taşıyıcı, aydınlatma apareyleri ve diğer proses veya imalat ekipmanları gibi yakıt, elektrik enerjisi veya akışkan üzerinden ısı enerjisi kullanan ve her biri bir proje bileşeninin konusunu oluşturan cihazları. |
| Madde 3 | Kurulu Güç (KG): Katalog veya etiket değeri itibariyle, ekipmanın sürekli çalışabildiği kW cinsinden azami gücü. Azami İşletme Gücü (AİG): İstenen işi tam yükte yapabilmesi için ekipmandan beklenen kW cinsinden azami gücü. Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde hesapla gösterilecek. Hesapla göstermenin mümkün olmadığı durumlarda azami işletme yükünün belirlenmesinde esas alınan kriterler ve kabuller hakkında açıklama yapılacak. Kurulu gücün AİG'nin 1,5 katından fazla olması, ekipmanın işletmedeki yaşının 10 yılın üzerinde olması ve ekipmanın daha uygun güçteki verimlisi ile değiştirilmesinin projede yer verilmemiş olması halinde; böyle bir değişikliğin geri kazandırabileceği enerji tasarruf potansiyeli, hesabı ile birlikte projenin açıklamalar bölümünde belirtilecek. Değerlendirme Komisyonu, bu hususun yerine getirilip getirilmediğini yerinde incelemeler sırasında kontrol edecek. |
| Madde 4 | Aynı marka, model, kapasite ve verimlilik değerindeki ekipman sayısı. Değerlendirme Komisyonu uygunluğunu yerinde inceleme ile kontrol edecek. NOT: Markası, modeli ve kurulu güçleri aynı bile olsa, kullanım yerindeki durum itibariyle; farklı güçlerde çalışabileceğinden ve her birinde farklı enerji kayıpları olabileceğinden enerji verimlerinin aynı olması beklenemez. Bu nedenle, bir bileşen altında ekipman guruplandırılması çok özel hallerde ve verimlilikleri kontrol edilmek suretiyle yapılabilir. |
| Madde 5 | YOİY = AİG (İstenen işi tam yükte yapabilmesi için ekipmandan beklenen kW cinsinden azami güç) x işletmenin kapasite kullanım oranlarının son 3 yıllık ortalaması Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde; AİG hesapla gösterilecek (hesapla göstermenin mümkün olmadığı durumlarda esas alınan kriterler ve kabuller hakkında açıklama yapılacak), ortalama kapasite kullanım oranı belgelendirilecek. |
| Madde 6 | Ekipmanın, yıllık ortalama işletme yükünü rejim halinde karşılarken kW cinsinden çektiği güç (1 saat içinde harcadığı enerji). İlgili Tebliğde belirtilen standartlar kapsamında, hangi yöntem ve cihazla ölçüldüğü, Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde belirtilecek; uygunluğu Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek, Komisyon isterse ölçümü tekrarlayabilecek. |
| Madde 7 | ÖRNEK: Her bir konu ayrı satırda verilmek üzere; enerji verimi yüksek ekipman kullanılması, yeterli kapasitede ekipman kullanılması (Ekipmanın, kapasitesi yeterli olan verimlisi ile değiştirilmesi), ekipmanda veya ekipmana gelen güç aktarım araçlarında kayıp ve kaçakların giderilmesi, değişken yükteki motorlar için hız sürücüsü kullanılması, v.b. Detayları, Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde anlatılacak. |
| Madde 8 | Her bir konu karşılığında ve belgelere dayandırılarak verilmek üzere; ekipman, parça, sarf malzemesi alımları ve işçilik giderleri. Detayları, Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde anlatılacak. |
| Madde 9 | Proforma faturalardaki bedellerin uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından gerektiğinde piyasa araştırması da yapılmak suretiyle kontrol edilecek. |
| Madde 10 | İşletme rejim halindeyken, uygulama sonrası ekipmanınkW cinsinden çekeceği güç (1 saat içinde tüketeceği enerji). Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde hesapla gösterilecek; uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek. |
| Madde 11 | Isı enerjisi kullanan ekipmanlarda önlenemeyen ısı kayıplarını faydalı enerjiye dönüştürebilen uygulamalar. Detayları, Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde anlatılacak. |
| Madde 12 | Uygulama kapsamında ve belgelere dayandırılarak verilmek üzere; ekipman, parça, sarf malzemesi alımları ve işçilik giderleri. Detayları, Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde anlatılacak. |
| Madde 13 | Proforma faturalardaki bedellerin uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından gerektiğinde piyasa araştırması da yapılmak suretiyle kontrol edilecek. |
| Madde 14 | Uygulama sonunda geri kazanılacak enerji, Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde hesapla gösterilecek; uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek. |
| Madde 15 | Enerji dağıtımı veya kontrolu uygulamalarını Örnek: Sıcak su, buhar, soğutucu akışkan veya basınçlı hava nakillerindeki; akışkan taşıyan borular ve kanallar ile bu taşımayı temin ve kontrol eden ekipmanlar bütünü. |
| Madde 16 | Rejim halinde çalıştırılan sistemde bir saat içindeki enerji kayıpları toplamı. Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde ölçüm veya hesapla gösterilecek; uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek. |
| Madde 17 | Enerji dağıtımı veya kontrolu uygulamalarında alınacak her bir önlem için yapılacak uygulamalar yazılacak. |
| Madde 18 | Proforma faturalardaki bedellerin uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından gerektiğinde piyasa araştırması da yapılmak suretiyle kontrol edilecek. |
| Madde 19 | Rejim halinde çalıştırılan sistemde bir saat içindeki enerji kayıpları toplamı. Uygulama sonrasında beklenen durum, Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde hesapla gösterilecek; uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek. |
| Madde 20 | Proje Dosyasının açıklamalar bölümünde belirtilecek; uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek. |
| Madde 21 | İşletmedeki kullanım şekli dikkate alınarak, işletmenin yıllık mesai saatlerinden fazla olmamak üzere belirlenen süre. Uygunluğu, Değerlendirme Komisyonu tarafından kontrol edilecek. |

| PROJE YERİNDEN ÜRETİM BİLEŞENİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bileşen Kodu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Değerlendirmeye Alınması |  | KABUL / RED |
| Proje Kapsamında Tesis Edilecek Yerinden Üretim Tesisi ve Beklenen Sonuçları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesis Türü | Açıklama |  | Mal veya Hizmet Alımları |  | Alımın Bedeli (TL) |  |  | Kurulu Kapasite (kW) |  |  | Yıllık İşletme Süresi (h) - YİS | Yıllık Enerji Üretimi (kWh) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  | (b) | (c) = a x b |
| PROJEYİ HAZIRLAYAN ŞİRKETİN İMZA VE KAŞESİ | PROJEYİ SUNAN İŞLETMENİN İMZA VE KAŞESİ |  | DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞKANININ İMZASI |  |  |  |  |  |  |  |  | Bileşen Bedeli (TL) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROJEYİ SUNAN İŞLETMENİN LOGOSU |

| PROJE BİLEŞENLERİ İCMAL TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proje Kodu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje Verimlilik Bileşenleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bileşen Kodu | Bileşen / Proje Hazırlama Bedeli (TL) | BEK (kW) | BEEK (kW) |  |  | YİS (h) |  | Bileşen Yıllık Enerji Kazancı (kWh) |  |  | Bileşende Kullanılan Enerjinin Birim Fiyatı (TL/kWh) |  | Bileşen Mali Tasarrufu (TL) |  |
|  |  | (a) | (b) |  |  | (c) |  | (d) = a x c |  |  | (e) |  | (f) = d x e |  |
| Değerlendirmeye Alınmayan Proje Verimlilik Bileşenleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje Yerinden Üretim Bileşenleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bileşen Kodu | Bileşen / Proje Hazırlama Bedeli (TL) |  |  | Kurulu Kapasite (kW) |  | Yıllık İşletme Süresi (h) | Yıllık Üretim (kWh) |  | Proje Yerinden Üretim Bileşen Bedeli (PYÜB) (TL) |  |  |  |  | Değerlendirilmeye Alınma Durumu (KABUL / RED) |
| Proje Hazırlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAMLAR | Proje Verimlilik Bileşenleri Bedeli (PVBB) (TL) | Proje Enerji Kazancı (PEK) (kW) | Proje Elektrik Enerjisi Kazancı (PEEK) (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  | Proje Mali Tasarrufu (PMT) (TL) |  |  |
| Sıralama Puanı (P) | Destekleme Puanı (DP) | Sağlanabilecek Destek (D) (TL) |  |  | Proje Yerinden Üretim Bileşeni Bedeli (PYÜBB) (TL) |  |  | Proje Maliyet Etkinlik Puanı (PMEP) |  | Proje Elektrik Kazancı Puanı (PEKP) |  | Proje Geri Ödeme Süresi (PGÖS) (Yıl) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMEP= PEK / PVBB |  | PEKP= PEEK / PEK |  | PGÖS= PVBB / PMT |  |  |
| PROJEYİ HAZIRLAYAN ŞİRKETİN İMZA VE KAŞESİ |  |  | PROJEYİ SUNAN İŞLETMENİN İMZA VE KAŞESİ |  |  |  |  |  |  | DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞKANININ İMZASI |  |  |  |  |

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 1

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 2

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 3

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 4

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 5

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 6

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 7

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 8

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 9

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 10

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 11

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 12

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 13

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 14

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 15

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 16

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 17

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 18

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 19

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 20

Proje Verimlilik Bileşeni Tablosu Hazırlama Kılavuzu, Madde 21

“İşletmenin kısa adı / Proje kısa adı /xx” Aynı kodlama ile tüm bilgilerin yer aldığı Proje arşivi oluşturulur. Bu arşivde; sağlanan destek sonucunda elde edilen kurulu kapasite ve yıllık üretim ile birlikte yerinden incelemelerde gözlenen ancak Proje kapsamına alınmayan enerji tasarruf potansiyelleri de öncelikle yer alır.

“Yenilenebilir Enerji Tesisi”, “Kojenerasyon Tesisi”, veya “Mikrokojenerasyon Tesisi” olarak belirtilir. Tesisin endüstriyel işletmenin tesislerine en fazla on kilometre mesafe içerisinde kurulması şarttır.

Tesis Türü “Yenilenebilir Enerji Tesisi” olarak belirtilen durumlarda; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi veya gel-git gibi fosil olmayan hangi enerji kaynaklarına dayalı olduğu belirtilir. Kojenerasyon tesisleri için ise verim değeri belirtilir.

Başvuru yılı, başvuru dönemi ve sıra nodan oluşan bir kod numarası verilir.