LOGO

............................................................................................................

# ..................................................................................

# ENERJİ ETÜDÜ RAPORU

Hazırlayanlar

Adı Soyadı	Sertifika No

.......................

İÇİNDEKİLER

Bu bölümde,  bölüm başlıkları ve alt başlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilir.

“Örnek

İçindekiler 		Sayfa No

REFERANS DEĞERLER TABLOSU ve KISALTMALAR ..................................................		i

- …………… 		1

  - ……….. 		2

  - ………….. 		3

    - ................................ 		3

EKLER 		……

EK 1 		……

EK 2 		…”

# 1. 	YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu bölümde; bina enerji tüketim bilgileri kısaca verilecek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri grafiklerle desteklenecektir. Ayrıca, çalışmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, çalışma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler üst yönetimin bilgisine sunulacak şekilde gereken detayda ve olabildiğince kısa olarak verilecektir.

# 1.1 	BİNA BİLGİLERİ

|  | - Binanın Adı |  | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - İnşaa Yılı |  | : |  |
|  | - Kullanım Amacı |  | : |  |
|  | - Kapalı Hacim |  | : |  |
|  | - İnşaat Alanı |  | : |  |
|  | - Kullanım Alanı |  | : |  |
|  | - Yıllık Isıtma Derece Gün Sayısı |  | : |  |
|  | - Yıllık Soğutma Derece Gün Sayısı |  | : |  |
|  | - Isıtma/Soğutma Sistemi |  | : |  |
|  | - Yalıtım Durumu |  | : |  |
|  | - Çalışan Sayısı |  | : |  |
|  | - İli |  | : |  |
| - Bina Sahibi, Yöneticisi veya Sorumlusu |  | : |  |  |
| - Posta Adresi |  | : |  |  |
| - Telefon No |  | : |  |  |
| - Faks No |  | : |  |  |
| - Elektronik Posta Adresi |  | : |  |  |
| - Görevlendirilen / Hizmet Alınan Enerji Yöneticisi |  | : |  |  |
| 14.1. Sertifika No |  | : |  |  |
| 14.2. Telefon No (İş / Gsm) |  | : |  |  |
| 14.3. Faks No |  | : |  |  |
| 14.4. Elektronik Posta Adresi |  | : |  |  |
| - Toplam Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi (TEP) |  |  |  |  |
|  | Yıllar |  | Tüketimler (TEP) |  |
|  | 20.. |  |  |  |
|  | 20.. |  |  |  |
|  | 20.. |  |  |  |

# 1.2. 	ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmanın amacı ve hedefi detaylı olarak ifade edilecektir.

# 1.3. 	ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Enerji etüdü kapsamına alınması uygun bulunan konular, çalışma yapılan bölümler, ölçüm ve analiz konuları ön değerlendirmeli ve açıklamalı olarak belirtilecektir.

# 1.4. 	ÇALIŞMANIN TARİHİ

Çalışmanın hangi tarihler arasında yapıldığı belirtilecektir.

# 1.5. 	ETÜT ÇALIŞMASINDA KULLANILAN CİHAZLAR VE ALINAN ÖLÇÜMLER

Yapılan enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar kullanılacaktır. Enerji etüdlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler rapor eki olarak en az aşağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek şekilde verilecektir. Çalışma süresince yapılan ölçümlerin çeşitleri ve amaçları belirtilecektir.

| Cihaz adı | Seri no | Kalibrasyon Bilgileri |  |  | Etüt sırasında Kullanıldığı yerler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarihi | Geçerlilik süresi | Yapan Kurum/Kuruluş |  |

1.6 ENERJİ TÜKETİMLERİ VE MALİYETLERİ

Enerji etüdü yapılan yıldan bir önceki malî yıla ait enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılacak, tabloda yer alan değerler ve hazırlanan grafikler yorumlanacaktır.

| ENERJI TÜRÜ | TÜKETİM |  |  |  | MALİYET |  | BİRİM MALİYET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar | Birim | TEP | % Toplam | TL | % Toplam | TL / TEP |
| Elektrik (alınan) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Elektrik (üretilen) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Doğal Gaz |  | Sm3 |  |  |  |  |  |
| Fuel Oil |  | Ton |  |  |  |  |  |
| LPG |  | Kg |  |  |  |  |  |
| Motorin |  | Lt |  |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

| ……. YILI |  |
| --- | --- |
| ENERJİ TÜKETİMİ DAĞILIMI | ENERJİ MALİYET DAĞILIMI |
| Isı .... % Elektrik .... % | Isı .... % Elektrik .... % |

1.7 GENEL BULGULAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde, genel bulgular ve önerilen önlemler; tasarruf edilecek enerji türü ve miktarı, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri, CO2 azaltma miktarları, öngörülen uygulama planı gibi bilgleri içerecek şekilde Tablo halinde özet olarak verilecektir. Ayrıca tüm önlem önerileri hakkında gerekli açıklamalar metin halinde ayrıca özet olarak verilecektir. Bu bölüme kadar verilenlerden tasarrufun boyutu, öncelikli ele alınması gereken alanlar gibi hususlara yöneticinin ilgisini çekecek şekilde değinilecektir.

| Önlemler | Enerji Türü | Tasarruf Miktarı |  |  |  | CO2 Azalma miktarı | Yatırım Maliyeti | Geri Ödeme Süresi | Uygulama Planı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miktar | Orjinal Birim | TEP/Yıl | TL/Yıl | Ton/Yıl | TL/Yıl | Yıl |  | Vade |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Enerji etüdü kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak işletme yönetimi ile birlikte hazırlanacak olan uygulama planı kapsamında, önlemler önceliklendirilecek uygulamaya ilişkin süreçler kısa, orta veya uzun vade şeklinde tanımlanacaktır. Önceliklendirmede dikkate alınan kriterler de açıklanacaktır.

| Yakıtlar | Tasarruf Miktarı |  |  | Enerji Tasarruf Oranı ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar ( …….. / Yıl ) | Enerji ( TEP / Yıl ) | Maliyet ( TL / Yıl ) |  |
| Fuel Oil | Ton |  |  |  |
| Doğal Gaz | Sm3 |  |  |  |
| Kömür | Ton |  |  |  |
| Elektrik | kWh |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |

2. 	ENERJİ YÖNETİMİ

2.1. 	BİNA BİLGİLERİ

İnşaa yılı, sermeye şekli (tüzel veya devlet kuruluşu) hizmet şekli, hizmet süresi, çalışan sayısı, yeri, kısımları ağırlıklı enerji türü, vb. yazılacaktır.

2.2. 	BİNANIN ENERJİ TÜKETİMİNİN İNCELENMESİ

Bu bölümde binada kullanılan yakıtların tüketimleri aylık bazda ve ayrı ayrı tablolar ve grafikler halinde verilecek, kullanım amacına uygun göstergelerle (birim sıcaklık farkı (derece-gün), çalışan sayısı, dolu yatak, öğrenci başına vb) detaylı analizler yapılacaktır.

| Elektrik / Sıvı Yakıtlar / Gaz Yakıtlar / Katı Yakıtlar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Tüketim |  |  |  | Maliyet ( TL ) |  |  |
|  | Satın Alınan |  | Üretilen |  | Satın Alınan | Üretilen | Toplam |
|  | kWh | TEP | kWh | TEP |  |  |  |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

| Toplam Enerji Tüketimi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylar | Elektrik |  | Sıvı Yakıtlar | Katı Yakıtlar | Gaz Yakıtlar | Toplam | Toplam Maliyet |
|  | Alınan | Üretilen |  |  |  |  |  |
|  | TEP | TEP | TEP | TEP | TEP | TEP |  |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

……………….. Binası

Enerji Kullanımları

20..

TEP

2.3. 	TÜKETİM ANALİZLERİ

Aylara Göre Toplam Isı Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği

Aylara Göre Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği

Aylara Göre Toplam Enerji Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği

2.4. 	ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMELERİ

Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere binada enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin ve kullanım amacına uygun göstergelerle özgül enerji tüketiminin izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve ısrafın önlenmesi ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili  eğitim programlarının düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

2.5. 	ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır.

3.	BİNA ENERJİ PERFORMANSI

  - Bina durumu (Enerji Kimlik Belgesi vb.)

  - Mimari yapı

  - Yapı bileşenleri, yapı malzemeleri, konstrüksiyon detayları

  - Pencere ve cam alanlar

  - Enerji kullanımı ve CO2 miktarı,

  - Diğer

4.	ISITMA, İKLİMLENDİRME, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

  - Isıtma sistemi (Kazan, brülör, tesisat, yalıtım, radyatör  vb.)

  - İklimlendirme ve havalandırma sistemleri

  - Soğutma sistemi

  - Tesisat (Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, sıhhî, elektrik vb)

  - Diğer

5.	ELEKTRİK

  - Elektrik dağıtım sistemi

  - Satın alınan elektrik enerjisi (Tarife analizi vb.)

  - Transformatörler

  - Elektrik motorları – (Pompa ve fanlar, asansör, yürüyen merdiven vb.)

  - Aydınlatma

  - Elektrikli cihazlar ve ofis ekipmanları

  - Bina otomasyon sistemleri

  - Diğer sistemler

3, 4 ve 5 numaralı başlıklar altında yer alan yer alan her bir alt başlık;

.. .1.1. ünite veya sistem tarifi

.. .1.2. yapılan ölçümler ve/veya alınan değerler

.. .1.3. değerlendirmeler ve hesaplamalar

.. .1.4. öneriler, enerji tasarrufu imkanları ve miktarları

başlıkları altında incelenecek, tablo, şekil, fotoğraf, grafikler ve bunların açıklamaları ile desteklenecek ve tasarruf imkanları belirtilecektir.

ENERJİ ÖN ETÜT/DETAYLI ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ  DİĞER VE GENEL HUSUSLAR

- Enerji Ön Etüt/Detaylı Etüt raporunun başında, raporda geçen kısaltmalar hakkında açıklamalar bulunacaktır.

- “Kısaltmalar”dan sonra raporda yer alan hesaplamalarda kullanılan yakıtlara ait kalorifik değerler, çevrim katsayıları, yakıt ve elektrik enerjisi birim fiyatları, yardımcı işletmeler ve üniteler bazında yıllık çalışma saatleri, döviz kurları gibi referans değerlerin yer aldığı “Referans Değerler Tablosu” bulunacaktır.

- Formatta enerji tüketimlerinin ve/veya üretimlerin izlenmesine dair verilen grafikler örnek olup  farklı türlerde de hazırlanabilir.

- Raporun Genel özellikleri:

  - Sayfa numarası alt ortaya konulacaktır.

  - Ana başlıklar büyük harf ve koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.

  - Alt Başlıklar  koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır.

  - Raporda yer alan tablo, şekil ve grafikler numaralandırılacak, verilen numaralar tabloların üst kısmında, grafik , şekil, ve fotoğrafların alt kısmında olacaktır.

  - Yardımcı İşletmeler, Üniteler ve Elektrik bölümlerinde yer alan ünitelere verilen  bölüm numaraları, işletmede yapılan çalışmaya göre rapor formatında belirtilenden farklı olabilir.

- Rapor formatında yer almayan ama endüstriyel işletmelerin faaliyet gösterdiği sektöre ve sahip olduğu şartlara bağlı olarak, yardımcı işletmeler, üretim üniteleri ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemler ile binaların ısıtma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yapısı ve yalıtım uygulamalarının incelenmesi ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemlere yönelik enerji etüt çalışması yapılacak ve raporda yer alacaktır. Bu formatta yer almakla birlikte endüstriyel işletmede veya binada bulunmayan üniteler raporda yer almayabilir..

- Her bir bölümde yapılan ölçümler, ölçüm cihazları ve kalibrasyon durumları, hesaplama yöntemleri ve hesaplamalar, çizim ve krokiler, raporun sonunda “Ekler” bölümünde ek olarak verilecektir.

Bina sahibi kurum veya kuruluşun adı veya ünvanı veya binanın adı yazılacaktır.

Raporu hazırlayanların adı ve soyadı ve sertifika numaraları yazılacaktır. Fabrikalar tarafından hazırlanan raporlarda 	hazırlayanın enerji yöneticisi sertifikası numarası, EVD Şirketi tarafından hazırlanan raporlarda ise hazırlayanların 	eğitim-etüt-proje sertifikası numaraları yazılacaktır.

Ay ve yıl olarak tarih yazılacaktır. (Örneğin; Ocak 2009)

Üç yıllık değerlerin ortalaması yazılır.

Son üç yıla ait değerler verilir.

Bu bölümdeki tablo ve grafikler yorumlanır.

Önerinin uygulanması öngörülen vade belirtilecektir. 1 yıldan az olan süre için kısa vade KV, 1-2 yıl için orta vade 	OV, 2-5 yıl için uzun vade UV olarak belirtilecektir.

Tablo ile ilgili açıklamalar madde madde verilir.( Yakıt ve yatırım fiyatlarının alındığı tarihler vb.)

Bu tablo binada kullanılan her türlü yakıtlar için ayrı ayrı hazırlanır.